|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

*2. pielikums*

*Tirgus izpētes dokumentam Nr. 12*

*“Par* *elektroinstalācijas pārbaužu veikšanu”*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Par elektroinstalācijas pārbaužu veikšanu”**

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Ziemeļu pārvalde Viestura prospektā 17k1, Rīgā

Objekta atbildīgā persona: Aivars Mārtiņsons- 26164919

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Drošība uz ūdens pārvalde “Vecāķi” Selgas iela 23, Rīgā

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

Objekta atbildīgā persona: Arnis Gaidulis- 29411088

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Drošība uz ūdens pārvalde “Ķīšezers” Pāvu ielā 16, Rīgā

Objekta atbildīgā persona: Arnis Gaidulis- 29411088

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Vidzemes pārvalde Zentas Mauriņas ielā 1, Rīgā

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

Objekta atbildīgā persona: Aivars Mārtiņsons- 26164919

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Centra pārvalde Hanzas ielā 7, Rīgā

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

Objekta atbildīgā persona: Sarmīte Kukaine-Oleksāne- 29244485

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Latgales pārvalde Daugavpils ielā 9, Rīgā

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

Objekta atbildīgā persona: Normunds Gailītis- 29212835

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Administrācija Valērijas Seiles ielā 12A, Rīgā

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

Objekta atbildīgā persona: Mārtiņš Muižnieks- 26113843

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Kurzemes pārvalde Spilves ielā 25A, Rīgā

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

Objekta atbildīgā persona: Raimo Raits- 29411407

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

**Objekts**: Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Zemgales pārvalde Eduarda Smiļģa ielā 48, Rīgā

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Summa, EUR |
| 1 | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības pārbaude. Akta sastādīšana. | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana elektrosadalnēm kur to nav. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gala dokumentācijas sagatavošana (apkopošana, slēdziena sagatavošana u.c.) | kompl. | 1 |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

Objekta atbildīgā persona: Raimo Raits- 29411407

Objekts apsekots atbildīgās personas klātbūtnē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Atbildīgā persona: Uzņēmuma pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts, vārds, uzvārds) (Paraksts, vārds, uzvārds)

|  |  |
| --- | --- |
| SUMMA PAR VISIEM OBJEKTIEM KOPĀ, EURPievienotās vērtības nodoklis PVN(21%), EURKOPĀ ar PVN, EUR |  |
|  |
|  |

Piezīmes:

1. Darbi jāveic pēc abpusēji saskaņota grafika;
2. Darbi jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, punkta Nr.4.1 prasībām, kuri nosaka, ka visi iepriekš uzskaitītie darbi jāveic obligāti;
3. Izpilddokumentācijai jāpievieno: darba veikšanas tiesību apliecinoši dokumenti un mēraparātu kalibrēšanas sertifikātu kopijas;
4. Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darba laiks ir 24st diennaktī, daļa no augstāk minētiem darbiem ir jāveic pēc pulksten 17.00;
5. Pirms “Tehniskās specifikācijas- finanšu piedāvājums” iesniegšanas Rīgas pašvaldības policijai ir jāveic objekta apsekošana kopā ar objekta atbildīgo personu;
6. Cenā jāiekļauj palīgmateriāli un citi izdevumi, kas saisīti ar augstāk minētiem darbiem. Pretendents sniedz pakalpojumu ar savu personālu, transportu, aprīkojumu, degvielu, materiāliem, u.c., kas saistīti ar iepriekš uzskaitītiem dabiem.
7. Darbi ir jāpaveic un dokumentācija jāiesniedz līdz 2024.gada 1.decembrim;
8. **JĀIESNIEDZ** dokumenta (sertifikāts, profesionālās kvalifikācijas apliecība u.c.), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības sniegt elektriķa pakalpojumus, kopijas.
9. **JĀIESNIEDZ** dokumentu kopijas (sertifikāti, profesionālās kvalifikācijas apliecības u.c.), kas apliecinātu darbinieku tiesības veikt noteiktos darbus.