2. pielikums Tirgus izpētei Nr. 14

“Par šautuves telpas izmanotšanu”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Prasības slēgta tipa šautuvei (lietišķās šaušanas un video šaušanas nodarbībām) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šautuvei jāatbilst Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumu Nr.494 “Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” prasībām. |  |  |
| 2. | Šautuves specifika: Jānodrošina šaušana pārvietojoties, izmantojot aizsegus un šķēršļus, kā arī vingrinājumu izpilde no dažādām šaušanas distancēm un pozīcijām. |  |  |
| 3. | Slēgtās šautuves parametri: Šautuves griestu augstums nav zemāks par 2,5 metriem; Šautuves ugunslīnijas platums nav mazāks par 4 metriem; Šautuves šaušanas distances garums ne mazāks par 20 metriem (šaušanas apmācībām, ieskaitēm). |  | _________ metri _________ metri _________ metri |
| 4. | Šaujamieroču veidi, kādus var izmantot nodarbībās: Jābūt iespējai izmantot gludstobra un vītņstobra šaujamieročus. |  |  |
| 5. | Telpās jābūt paredzētai atsevišķai vietai Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas inventāra (mērķu, statīvu, 2 (divu) metālisko skapju, aizsegu u.c.) novietošanai. |  |  |
| 6. | Pretendentam ir jāspēj nodrošināt pasūtītāju ar šaušanas apmācībām paredzamo telpu (galeriju) līdz 8 (astoņām) stundām 5 (piecas) reizes nedēļā iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju nodarbību grafiku. |  |  |
| 7. | Šautuvē jābūt vienmērīgam apgaismojumam, lai šaušanas līnija, bīstamā zona un mērķu līnija vai mērķu zona būtu labi saskatāma, kā arī papildus apgaismojumam, kas virzīts uz mērķiem. Video šaušanas nodarbību laikā ir jānodrošina apgaismojuma daļēja atslēgšana ekrāna atrašanās vietas (mērķu līnijas tuvumā) rajonā. |  |  |
| 8. | Šautuves telpai jāatbilst Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām. |  |  |
| 9. | Šautuvei jābūt nodrošinātai ar atbilstošu darbojošos ventilācijas sistēmu, kura nodrošina gaisa apmaiņu nepieciešamajā apjomā un nepieļauj dūmu koncentrēšanos šautuves telpā šaušanas nodarbību laikā. |  |  |
| 10. | Šautuvē ir jābūt iespējai mērķu līnijā izvietot uz grīdas novietojamu konstrukciju vai pie griestiem nostiprinātā trosē iekaramu video šaušanas ekrānu video šaušanas nodarbībām ar kaujas ieročiem. |  |  |
| 11. | Šautuvē jābūt 230V pieslēguma rozetei video šaušanas iekārtu (dators, video projektors, lokāla apgaismojuma avota) pieslēgšanai elektrobarošanas tīklam. |  |  |
| 12. | Telpas jānodrošina Rīgas administratīvajā teritorijā (norādīt adresi). | Adrese: ____________________ |  |
| 13. | Pakalpojuma sniedzējam nodarbību laikā jānodrošina bezmaksas piekļuve un stāvēšana vienlaicīgi 4 (četrām) Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieku autotransporta vienībām. |  |  |
| 14. | Pretendentam ir jānodrošina tiesības Pasūtītājam pirms līguma slēgšanas klātienē pārliecināties par pretendenta piedāvātās šautuves atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu izvērtēšanai. |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Samaksa par šautuves izmantošanu šaušanas nodarbībām par 1 (vienu) stundu bez PVN. | _____________EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Pasūtītājs katru mēnesi savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms nākamā mēneša sākuma, saskaņo ar Pretendentu nākamā mēneša nodarbību grafiku, nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs saskaņoto grafiku var papildināt un grozīt, iepriekš vienojoties ar Pretendentu. |  |
| Norēķinu kārtība: Pasūtītājs veic samaksu Pretendentam pamatojoties uz abpusēji parakstītu aktu par faktisko šautuves telpas izmantošanas laiku iepriekšējā mēnesī un iesniegtā rēķina pamata 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pretendenta rēķina saņemšanas. |  |

Nodrošinu visas iepirkuma procedūrā izvirzītās prasības:

__________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)