2

2. pielikums Tirgus izpētei Nr. 17
“Par logu plēvju iegādi un uzstādīšanu”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

EUR bez PVN par 1m2 (ieskaitot uzlīmēšanu)

	1. Saules atstarojošās plēves, līmējamas no iekšpuses

	Krāsas tonis – pelēks.
Papildus pārklājums – bez papildus pārklājuma.
Saules caurlaidība – no 20% līdz 40%.

Saules atstarošana – no 29% līdz 53%.

Saules absorbcija – no 34% līdz 37%.
	

	2. Privātas (necaurredzamas) plēves, līmējamas no iekšpuses

	Krāsas tonis – balts.
Papildus pārklājums – bez papildus pārklājuma.
Saules caurlaidība – 15%.

Saules atstarošana – 51%.
Saules absorbcija – 34%.
	

	3. Sudrabas krāsas spoguļplēve, līmējama no iekšpuses

	Piestiprināšana un montāža – uz sienas vai loga ailē un regulēšana.
	

	Summa kopā EUR bez PVN:
	


Cenā jāiekļauj visi nepieciešamie materiāli, transporta u.c. izmaksas, kas izpildītājam rodas pildot pasūtījumu. Izpildītājs plēves uzmērīšanu veic uz vietas objektos, kur tiek veikta arī krāsu saskaņošana. Uzstādīšana jāveic pasūtītāja objektos Rīgas pilsētas teritorijā. Nepieciešamības gadījumā jāveic esošo plēvju noņemšana. Garantijas laiks – 2 gadi. Pasūtītājs drīkst veikt citu līdzīgu piegādātāja sortimentā esošu preču/pakalpojumu iegādi. Apmaksas nosacījumi – pēcapmaksa; 14 dienu laikā no preču/pakalpojuma saņemšanas. Preču/pakalpojumu piegādes laiks – 10 darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas/uzmērīšanas brīža.

Nodrošinu visas tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:


