RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Lomonosova iela 12a, Rīga, LV-1019, tālrunis 67037803,

fakss 67037895, e-pasts: rpp@riga.lv

Rīgā

|  |  | Nr. | 1.2-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |

Par informācijas sniegšanu

Rīgas pašvaldības policijā (turpmāk – RPP) 02.02.2017. saņemta ieinteresētā pretendenta   vēstule  saistībā ar RPP izsludināto iepirkumu „Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”, identifikācijas numurs RPP 2017/3 (turpmāk – iepirkums), ar lūgumu sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

- Pretendentam,  ar kuru tiks noslēgts līgums par drošības sistēmu tehnisko apkopju (reglamentu darbu) un iekārtu remonta pakalpojumiem, pirms darbu uzsākšanas būs jāiesniedz Pasūtītājam katra objekta tehniskā dokumentācija ar:

1)  ēkas stāvu plāniem un tur izvietotajām iekārtām,

2) jāsastāda tehniskā specifikācija, kurā jānorāda  ugunsdrošības sistēmas detektoru, trauksmes pogu, sirēnu (iekšējo, ārējo) un citu iekārtu veidu, marku/modeli,

3) jāsastāda tehniskā specifikācija, kurā jānorāda  apsardzes sistēmas kontroles paneļu, klaviatūru, kustības detektoru, durvju kontaktu un citu iekārtu veidu, marku/modeli,

4) pārskatu par uzstādītajām  iekārtām un to atbilstību normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā sniegt rekomendācijas.

Vai Pretendentam jāsastāda tehniskais projekts ar iekārtu plāniem un izpilddokumentāciju, ar objektā  esošajām apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtām? Kurš apmaksā projektu un izpilddokumentācijas sagatavošanu?

Ja apmaksā Pretendents, tad cenu ir jāiekļauj  pielikumā Nr.4, ja pretendents piedalās iepirkuma daļā Nr.1?

Atbilde: Minētajā gadījumā nav runa par tehniskā projekta izstrādi, jo sistēmas jau ir uzstādītas. Sākotnēji pretendenta pārstāvim apsekojot objektu, būs jāatzīmē iekārtu (kontroles paneļu, detektoru, trauksmes pogu, sirēnu utt.) atrašanās vietas telpās (pie fasādes) un jāsastāda uzstādīto iekārtu saraksts  objektā, norādot iekārtu veidu, marku/modeli.Tas attiecas gan uz apsardzes, gan ugunsdrošības signalizācijas iekārtām.

Ar tehnisko specifikāciju ir domāts apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu uzskaitījums objektā, to veids, marka/modelis.

Ar pārskatu par iekārtām ir domāta to tehniskā atbilstība konkrētai telpai un normatīvajiem aktiem (darba kabinets, koridori (gaiteņi), virtuves uc.).

Par cik tehniskā  projekta izstrāde (projektēšana) netiks veikta, papildus finansējums minētajai pozīcijai nav paredzēts un kā atsevišķa pozīcija 4.pielikumā “Finanšu piedāvājums” netiek uzrādīta. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visus ar pakalpojumu saistītos izdevumus, t.sk., administratīvās izmaksas, transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas u.c. izdevumus, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē.

2. Vai darbu vadītājam - koordinētājam obligāti jābūt speciālista sertifikātam un  apliecībai?

Atbilde: Visām pakalpojuma sniegšanā iesaistītām personām, kas ir minētas iepirkuma Instrukcijas 7.pielikumā “Drošības sistēmu apkalpojošo speciālistu saraksts”, ir jābūt ar attiecīgām atļaujām un sertifikātiem.

3. Vai vadītājs-koordinators un inženieris varētu būt viena un tā pati persona?

Atbilde: Vadītājs-koordinators ir persona, kas no Izpildītāja puses ir kontaktpersona, ar kuru Pasūtītājs risina visus nepieciešamos jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi, remontu un tā izmaksām, bet inženieris risina tehniskos jautājumus savas kvalifikācijas  ietvaros.Vadītājs-koordinators un inženieris var būt arī viena persona, ja personai ir atbilstoša kompetence un kvalifikācija.

4. Cik nepieciešams norādīt montieru? Vai montieriem ir obligāti jābūt elektrodrošības  apliecībai, ja viņam ir izdotas ugunsdrošības speciālista apliecības?

Atbilde: Konkrēts montieru skaits iepirkuma dokumentācijā netiek norādīts, bet pretendentam jānodrošina tāds montieru daudzums, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē, kā arī montieriem jābūt gan elektrodrošības apliecībai, gan ugunsdrošības speciālista apliecībai.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                           L.Kudiņš

Belozerova 67037854