2.pielikums

Tirgus izpētes dokumentam

“Par LED paneļu, spuldžu un prožektoru piegādi”

(Paziņojums par tirgus izpēti Nr.4)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Par LED paneļu, spuldžu un prožektoru piegādi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Piedāvājums**Cena EUR bez PVN (par 1 gab.) |
| Iebūvējams LED panelis 600x600mm, UGR19, gaismas plūsma ne mazāka par 3500Lm, ar barošanas bloku, neitrāli balta gaism. temp.,4000-4500K, garantija 5 gadi |  |
| Virsmas montāžas rāmis Led panelim 600x600mm, balts |  |
| Iebūvējams LED panelis 170x170mm, gaismas plūsma ne mazāka par 1020Lm, ar barošanas bloku, neitrāli balta gaism. temp.,4000-4500K, garantija 5 gadi |  |
| Iebūvējams LED panelis 300x600mm, gaismas plūsma ne mazāka par 1800Lm, ar barošanas bloku, neitrāli balta gaism. temp.,4000-4500K, garantija 5 gadi |  |
| LED spuldze E27 9W (806Lm), neitrāli balta 4000-4500K, ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu skaits – 15 000 reižu, garantija 2 gadi |  |
| LED spuldze E27 11W (1055Lm), neitrāli balta 4000-4500K, ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu skaits – 15 000 reižu, garantija 2 gadi |  |
| LED spuldze E27 13W (1520Lm), neitrāli balta 4000-4500K, ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu skaits – 15 000 reižu, garantija 2 gadi |  |
| LED spuldze E14 3W (250Lm), neitrāli balta 4000-4500K, ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu skaits – 15 000 reižu, garantija 2 gadi |  |
| LED spuldze E14 5.5W (470Lm), neitrāli balta 4000-4500K, ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu skaits – 15 000 reižu, garantija 2 gadi |  |
| LED Prožektors gaismas plūsma ne mazāka par 8000Lm, simetriska gaismas plūsma, IP65, neitrāli balta gaisma 4000-4500K, garantija 5 gadi  |  |
| LED Prožektors gaismas plūsma ne mazāka par 4250Lm, simetriska gaismas plūsma, neitrāli balta gaisma 4000-4500K, IP65, garantija 5 gadi |  |
| T8 10W(850Lm) LED dienasgaismas spuldze, 60 cm, rotējami kontakti, neitrāli balta gaisma 4000-4500K |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |

Preču piegādes laiks – 3 darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža

Preču piegādes adrese – Lomonosova iela 12A, Rīga

Apmaksas nosacījumi – pēcapmaksa; 14 dienu laikā no preču saņemšanas

Pasūtītājs drīkst veikt citu līdzīgu piegādātāja sortimentā esošu preču pasūtījumu

*Nodrošinu visas tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:*

|  |
| --- |
|  |
| *Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts* |