2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Pārnēsājamo elektrostaciju iegāde”

Pretendentam jāpiegādā 3 (trīs) pārnēsājamās elektrostacijas, kuru tehniskie parametri nav sliktāki par zemāk norādītajiem.

| Nr. | Prece, parametri | Specifikācija (minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pārnēsājamā elektrostacija | *Pretendents norāda ražotāju, modeli, interneta adresi ( ja tāda ir), kur ir pieejama informācija par piedāvāto preci |  |
|  | Akumulatora ķīmiskais sastāvs | LFP (LiFePO4) |  |
|  | Neto svars | ≤ 55 kg |  |
|  | Elektroenerģijas kapacitāte | 4000 Wh |  |
|  | Konstrukcija | Ērtai pārvietošanai, ar integrētiem transportēšanas riteņiem un teleskopisku rokturi. |  |
|  | Garantētais uzlādes ciklu apjoms | ≥ 4000 cikli līdz 80% kapacitātei. |  |
|  | Uzlādes metode | - AC 220-240v elektrotīkls - Saules paneļi |  |
|  | Savienojuma veidi | - 2 x USB type-C - 2 x USB - A - 4 x EU Type-F maiņstrāvas ligzdas - 2x Saulespaneļu pieslēgvietas |  |
|  | Informatīvais ekrāns | - Akumulatora uzlādes līmenis procentos (%) - Ieejas jauda (Input) vatos (W) - Izejas jauda (Output) vatos (W) - Brīdinājumi par pārslodzi, temperatūru vai kļūdām |  |
|  | Vadības sistēmas | Aizsardzība pret: - pārspriegumu - pārslodzi - pārkaršanu - īssavienojumu |  |
|  | Trokšņa līmenis pie nominālās jaudas | ≤ 55 dB |  |
|  | Paplašināma ietilpība | Iespēja pieslēgt papildu akumulatoru |  |
|  | Vadība/papildu funkcionalitāte | Ar tā paša izstrādātāja mobilo lietotni |  |
| Citi nosacījumi: |  |  | Pretendenta piedāvājums |
| Piegādes termiņš – ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |  |  | ___dienas |
| Trūkumu novēršanas termiņš – ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. |  |  | ___darba dienas |

Precēm jābūt jaunām, neatvērtā ražotāja paredzētajā iepakojumā.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pozīcija | Cena par 1 (vienu) vienību, EUR bez PVN | Skaits | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Pārnēsājamā elektrostacija |  | 3 |  |

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītās prasības:

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts** un datums**

**Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.