2. pielikums
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“Pārnēsājamo elektrostaciju iegāde”

Pretendentam jāpiegādā 3 (trīs) pārnēsājamās elektrostacijas, kuru tehniskie parametri nav sliktāki par zemāk norādītajiem.
	Nr.
	Prece, parametri
	Specifikācija (minimālās prasības)
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Pārnēsājamā elektrostacija
	*Pretendents norāda ražotāju, modeli, interneta adresi ( ja tāda ir), kur ir pieejama informācija par piedāvāto preci
	

	1.1. 
	Akumulatora ķīmiskais sastāvs
	LFP (LiFePO4)
	

	1.2. 
	Neto svars
	 ≤ 55 kg
	

	1.3. 
	Elektroenerģijas kapacitāte
	4000 Wh
	

	1.4. 
	Konstrukcija
	Ērtai pārvietošanai, ar integrētiem transportēšanas riteņiem un teleskopisku rokturi.
	

	1.5. 
	Garantētais uzlādes ciklu apjoms
	≥ 4000 cikli līdz 80% kapacitātei.
	

	1.6. 
	Uzlādes metode
	· AC 220-240v elektrotīkls
· Saules paneļi
	

	1.7. 
	Savienojuma veidi
	· 2 x USB type-C
· 2 x USB - A
· 4 x EU Type-F maiņstrāvas ligzdas 
· 2x Saulespaneļu pieslēgvietas
	

	1.8. 
	Informatīvais ekrāns
	· Akumulatora uzlādes līmenis procentos (%)
· Ieejas jauda (Input) vatos (W)
· Izejas jauda (Output) vatos (W)
· Brīdinājumi par pārslodzi, temperatūru vai kļūdām
	

	1.9. 
	Vadības sistēmas
	Aizsardzība pret:
· pārspriegumu
· pārslodzi
· pārkaršanu
· īssavienojumu
	

	1.10. 
	Trokšņa līmenis pie nominālās jaudas
	≤ 55 dB
	

	1.11. 
	Paplašināma ietilpība
	Iespēja pieslēgt papildu akumulatoru
	

	1.12. 
	Vadība/papildu funkcionalitāte
	Ar tā paša izstrādātāja mobilo lietotni
	

	Citi nosacījumi:
	Pretendenta piedāvājums

	Piegādes termiņš – ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
	___dienas

	Trūkumu novēršanas termiņš – ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
	___darba dienas



Precēm jābūt jaunām, neatvērtā ražotāja paredzētajā iepakojumā.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pozīcija
	Cena par 1 (vienu) vienību, EUR bez PVN
	Skaits
	Cena kopā EUR bez PVN

	Pārnēsājamā elektrostacija
	
	3
	



Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītās prasības:

	[bookmark: _Hlk241497795]


	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds,  paraksts** un datums**


**Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
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